ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ПО ДОМУ № 9/1:

| газовый счетчик с корректорм | установлен в котельной |
| --- | --- |
| серийный номер | 02669592 |
| единица изм. | куб.м. |
| дата | значение |
| 25.03.2013г | ВСО-182860 механический-177887 |
| 25.04.2013г | ВСО-211436 механический-206422 |

| тип счетчика | ТСРВ-024 |
| --- | --- |
| серийный номер | 101367 |
| единица изм. | куб.м. |
| дата | значение |
| 25.03.2013 | 1638 |
| 25.04.2012 | 2236 |